| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Директор МБОУ СОШ №; |  |
|  | / И.В.Дымова / |
| 12 апреля 2017 г. |  |

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):     399902  Липецкая область, город Чаплыгин, ул. Строительная, д.5 (основная школа филиала в с.Юсово)

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг): образовательные услуги

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание в один этаж, 287,7  кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2290  кв.м;

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно уставу, сокращенное наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 города Чаплыгина Чаплыгинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации , МБОУ СОШ № 4

Адрес места нахождения организации: 399902  Липецкая область, город Чаплыгин, ул. Строительная, д.5

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):  государственная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

  - Наименование и адрес вышестоящей организации: Липецкая область, город Чаплыгин, ул.пл. Октябрьской революции  , дом № 7.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 65 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 11–15 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушением умственной отсталости.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Нет |
| 2 | Сменные кресла-коляски | Нет |
| 3 | Адаптированные лифты | Нет |
| 4 | Поручни | Нет |
| 5 | Пандусы | Нет |
| 6 | Подъемные платформы (аппарели) | Нет |
| 7 | Раздвижные двери | Нет |
| 8 | Доступные входные группы | Есть |
| 9 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | Есть |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Есть |
| 11 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | Только для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Только для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения |
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Нет |
| 14 | Иные | Нет |

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Есть |
| 2 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Нет |
| 3 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Запланировано инструктирование всего персонала на 2017 - 2018 гг. |
| 4 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Есть (приказ МБОУ СОШ № 4 от 12 января 2017 г. № 95 |
| 5 | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Есть |
| 6 | Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Нет |
| 7 | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | Транспортные средства отсутствуют |
| 8 | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Нет |
| 9 | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Нет |
| 10 | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Есть |
| 11 | Обеспечение предоставления услуг тьютора | Есть |
| 12 | Иные | Нет |

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг по обеспеченности доступности для детей-инвалидов | 2017г. |  |
| 2 | Подготовить распорядительные документы по созданию доступной среды для детей-инвалидов | 2017г. |  |
| 3 | Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов | до 2021 г. | По мере финансирования |
| 4 | Приобретение (при необходимости) сменных кресел-колясок | до 2021 г. | По мере финансирования |
| 5 | Установка поручней | 2018-2019гг. | По мере финансирования |
| 6 | Установка поручней | 2018-2019гг. | По мере финансирования |
| 7 | Установка подъемных платформ (аппарели) | до 2021 г. | По мере финансирования |
| 8 | Установка раздвижных дверей | до 2021 г. | По мере финансирования |
| 9 | Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | до 2021 г. | По мере финансирования |
| 10 | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2018 - 2020 г. | По мере финансирования |
| 11 | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | до 2021 г. | По мере финансирования |
| 12 | Провести переподготовку кадров с целью предоставления детям-инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | до 2021 г. | По мере финансирования |
| 13 | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | до 2021 г. |  |
| 14 | Провести переподготовку кадров с целью предоставления детям-инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | до 2021 г. | По мере финансирования |
| 15 | Вход в здание (главный вход, входы в кабинеты , расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP. Установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить недостающие поручни вдоль марша лестниц; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника | 2018г. | По мере финансирования |
| 16 | Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами | 2018-2021гг. | По мере финансирования |
| 17 | Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP. На этажах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины | 2018-2021гг. | По мере финансирования |